|  |  |
| --- | --- |
|  | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO “SVETI ROK” |
| **VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE** |
| Lj.Gaja 21, Virovitica; Tel:+385 33 781 414, fax: 385 33 781 413  **E-mail: zdravstvena.ekologija@zzjzvpz.hr** |
|  |

Služba za zdravstvenu ekologiju Virovitica, 24. listopada 2024.godine

|  |
| --- |
| 1. **MINISTARSTVO ZDRAVSTVA** 2. **DRŽAVNI INSPEKTORAT**   **Zagreb** |

**PRILOG III.**

**Tablica - IZVJEŠĆE O NESUKLADNOSTIMA UTVRĐENIMA U MONITORINGU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU**

**(\*ispunjavaju laboratoriji i pravne osobe)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PODACI O NESUKLADNOM UZORKU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U MONITORINGU** | | | | | | | | |
| **NADLEŽNI ZJZ** | **Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ VPŽ, Lj.Gaja 21, Virovitica** | | | | | | | |
| **PODACI O UZORKU** | | | | | | | | |
| **datum uzorkovanja** | **18.10.2024.** | | **oznaka uzorka** | **1106-1-24** | | **datum utvrđivanja nesukladnosti** | | **23.10.2024.** |
| **isporučitelj vodnih usluga** | Lokalna vodoopskrba Mala Črešnjevica | | | | | | | |
| **mjesto uzorkovanja**  **(KOD)** | T | **adresa subjekta/objekta** | | | Područna škola Mala Črešnjevica, Mala Črešnjevica; OŠ Petar Preradović Pitomača | | | |
| **parametri koji odstupaju od M.D.K.** | Koliformne bakterije | | | | **vrijednost parametra utvrđena analizom** | | 34 cfu/100 mL | |
| Crijevni enterokoki | | | | 10 cfu/100 mL | |
|  | | | |  | |
| **PODUZETE POPRAVNE RADNJE (ispunjava PO\*)** | | | | | | | | |
| **uzrok neispravnosti za pojedini parametar** | | **poduzete popravne radnje** | | | | **vremenski okvir za poduzimanje popravnih radnji** | | |
|  | |  | | | |  | | |

\***PRAVNA OSOBA** - pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe - javni isporučitelj vodnih usluga javne vodoopskrbe, odnosno i pravna osoba koja upravlja lokalnom vodoopskrbo

**PRILOG IV.**

KODIRANJE NESUKLADNIH UZORAKA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU

Tablica 1. Mjesto uzorkovanja

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Mjesto uzorkovanja* | *Opis* | *OBJAŠNJENJE* |
| W | *Vodni objekti* | *uzorkovanje vodotornjeva, vodosprema,kaptaža, taložnica….\** |
| N | *Mreža* | *uzorkovanje iz glavnih distribucijskih cijevi npr. na hidrantima* |
| L | *Službeno mjesto isporuke* | *uzorkovanje na vodomjeru odnosno prije ulaska vode u kućne instalacije* |
| T | *Slavina kod krajnjih potrošača* | *uzorkovanje na slavini u školi, trgovini, kući, stanu… kod krajnjih potrošača* |

\* vodozahvati (bunari, kaptaže, zahvati iz vodotoka, kanala, jezera i brane sa akumulacijama), postrojenja za pripremu vode za ljudsku potrošnju, magistralni cjevovodi i rezervoari (vodospreme, vodotornjevi) sa svim dijelovima koji im pripadaju

Voditelj Službe za zdravstvenu ekologiju:

Mirjana Špehar, mag.med.bichem.